## Sheet1
序号 | 图例 | 项目序号 | 标记 | 状态
1 |  | 1.5.36 | L01 | 已完成 | 普通照明灯
2 |  | 8.9.15 | L02 | 已完成 | 筒灯
3 |  | 23 | L03 | 已完成 | 室外吸顶灯
4 |  | 1.2.3 | L04 | 已完成 | 应急灯
5 |  | 10.11.12 | L05 | 已完成 | 声光控灯
6 |  | 22.23.24 | SW01 | 已完成 | 单联单控开关
7 |  | 22.23.24 | SW02 | 已完成 | 双联单控开关
8 |  | 22.1 | SW03 | 已完成 | 三联单控开关
9 |  | 23.24 | ST01 | 已完成 | 带保护门单相三极IP54型插座
10 |  | 23.24 | ST02 | 已完成 | 带保护门单相二、三极插座
11 |  | 8.9 | ST03 | 已完成 | 二三极组合暗装插座
12 |  | 23.24.25.47.48.49 | ST04 | 已完成 | 安全型单相二、三极带开关插座
13 |  | 6.34.35 | ST05 | 已完成 | 单相二三孔组合插座
14 |  | 6.34.35 | SW04 | 已完成 | 单联单控开关
15 |  | 8.34.35.56-67 | SW05 | 已完成 | 风机盘管调速开关
16 |  | 26.27 | L06 | 已完成 | 双管荧光灯
17 |  | 56-67 | L07 | 已完成 | A型应急照明灯
18 |  | 20.23.26 | L08 | 已完成 | 节能吸顶灯
19 |  | 6.46.56-67 | L09 | 已完成 | 吸顶灯
20 |  | 6.8.46.56-67 | L10 | 已完成 | LED集成吸顶灯
21 |  | 8 | L11 | 未标注 | 嵌入式白色钢板格栅荧光灯
22 |  | 15-19.21 | L12 | 未标注 | A型应急照明壁灯
23 |  | 6.20.29.30.36 | L13 | 未标注 | 带电池的应急照明灯
24 |  | 9.23 | L14 | 未标注 | 单管荧光灯
25 |  | 36.37 | L15 | 未标注 | 壁灯
26 |  | 1.2.3.4.5.6.10.22.23 | L16 | 未标注 | 消防安全出口标志灯
27 |  | 9.45.46 | L17 | 未标注 | 三管荧光灯
28 |  | 22 | L18 | 未标注 | 消防疏散指示标志灯
29 |  | 23.24.25.39.42.47.48 | ST06 | 未标注 | 单相三极带防溅盖安全型插座
30 |  | 8.36.37 | SW06 | 未标注 | 风机调速开关
31 |  | 6、9 | L19 | 未标注 | 嵌入式乳白面板荧光灯
32 |  | 22-26、47-49 | L20 | 未标注 | 竖井壁灯
33 |  | 56-67、55、46、44-41、39-36 | L21 | 未标注 | 疏散出口灯
34 |  | 10-12、54-55 | L22 | 未标注 | 声光控节能吸顶灯
35 |  | 22-25 | L23 | 未标注 | 多信息复合标志灯
36 |  | 8 | L24 | 未标注 | LED面板灯
37 |  | 6、8、54、55 | ST07 | 未标注 | 台面插座
38 |  | 15、47-49 | ST08 | 未标注 | 带保护门单相二、三极IP54型插座
39 |  | 15-19 | ST09 | 未标注 | 单相三极带开关安全型插座
40 |  | 15-19、42、47-52 | ST10 | 未标注 | 单相三极带防溅盖插座